         Инструкция по эксплуатации регулятора горения   РГК1-3.
     При первом включении изделия или при длительном отключении  требуется   выждать время   –   1-2 часа для подзарядки внутренних аккумуляторов.
     Все действия по выбору режима работы прибор  воспринимает от кратковременного        
     1 сек. нажатия кнопки «выбор» и реагирует только на сам момент отпускания ее.

     Все действия по настройке возможны только, когда на индикаторе указана текущая   
     температура датчика.

     1. НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ.

В режиме «НАС» (настройка) настраивается нижнее и верхнее положение заслонки согласно технического описания на регулятор  – пункт 5.8.

      2.  НАСТРОЙКА сигнала о прогорании дров  см. ПС-ТО – пункт 5.4
      3.  ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА .
 Для  увеличение значения желаемой температуры - нажать и удерживать кнопку «ПЛЮС» (правая). Через 2 сек. заданная температура начнет увеличиваться. При достижении желаемой температуры отпустить кнопку.  Для уменьшения температуры, нажатием кнопки  «МИНУС»(левая) - аналогично описанному выше алгоритму. 

     4.  ПУСК КОТЛА  -  Нажать кнопку «ВЫБОР».  Регулятор перейдет в режим   «РОЗЖИГ»,     

       заслонка откроется. Растопить котел.  Далее заслонка будет управляться автоматически,    
       поддерживая  заданную температуру.
      5.  ЗАГРУЗКА КОТЛА  -   Нажать и удерживать кнопку «ВЫБОР»  до появления надписи
       «ЗАГ» (загрузка).  Заслонка при этом закроется, что уменьшит доступ  дыма в помещение   
       при загрузке дров.

      6.  РУЧНОЙ РЕЖИМ  -  Нажать и удерживать кнопку «ВЫБОР» до появления надписи  

       «РУЧ» (ручной режим).    Открытие заслонки  –  нажать и удерживать кнопку «ПЛЮС».                                                                                                                 
       Закрытие заслонки  –  нажать и удерживать кнопку «МИНУС».  В процессе движения               

       заслонки  на  индикаторе  отобразится  процент  открытия  заслонки.   
       Далее - текущая температура котла.                                                                                                  
       7.  АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ:
       7.1  При остывании котла (кончились дрова) – для предотвращения    

         выноса тепла через дымоход.  
       7.2  При отключении электропитания – для предотвращении перегрева  из-за   
          остановки циркуляционного насоса.

       7.3  При неисправности термо датчика. 
       Во всех вышеперечисленных случаях заслонка закрывается автоматически.    
        После прогорания топлива – снижение температуры  продолжается более 10 мин.  -
        подаются кратковременные звуковые сигналы.
        При случайном зависании исполнения  программы (остановка любого действия)             

        необходимо выключить питание регулятора на 1 мин. и снова включить его.

        Внимание! Встроенные аккумуляторы стоят постоянно в режиме подзаряда.
        При отключении подачи питания  220в. на летний сезон все же очень желательно                 

        3-4  раза за лето подавать на 5-7 часов напряжение  220в.  для подзарядки аккумуляторов.
        Раз  в  3 года желательно заменять комплект Ni-Mg аккумуляторов (3 шт.*1,2в.)                                   






PAGE  
2

